| РАДІАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ НРБУ-97 п.8.6.4. Природні радіонукліди. Дослідження жерел господарсько-питного водозабезпечення. Дослідження проводяться в лабораторії радіаційного моніторингу ДУ ІГМЕ АМН України ім.Марзеева. 02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА. Відповідальна особа – Бузинний Михайло Георгійович, тел./факс. 380 44 513-70-74 mbuz@ukr.net Перевірка якості води Перевірка якості включає визначення питомої активності радону 222Rn, радію - 226Ra, 228Ra та урану. Робота виконується по індивідуальному договору, Вартість - 2700 грн включаючи ПДВ. Про доставку (дата, час) зразків слід інформувати за телефоном. Об’єм зразка складає 6 літрів. Зразок відбирається з крану після 15-20 хвилин пропускання води. Вода відбирається до герметичного посуду і закривається герметично. Час доставки зразків не повинен перевищувати 2-3 доби з моменту відбору. Радіохімічні дослідження виконуються протягом 7-10 днів. При обслідуванні джерел до складу яких входять декілька свердловин виконується повний аналіз усередненого зразка (кущ, РЧВ, або інше), крім того слід провести дослідження питомої активності радону (222 Rn) в зразках води окремих свердловин. Зразки води на дослідження питомої активності радону слід відбирати в посуд, що можна загерметизувати ємністю від 0.5 літра. Вартість дослідження питомої активності радону складає 300 грн. Для кожного джерела (свердловини) слід надати таку інформацію: Глибина, Дебет, Кому належить (назва організації та адреса). Скільки людей використовує воду?. Для оформлення договору слід надати таку інформацію: Юридична особа, керівник, адреса, телефон факс, банківські реквізити, № свідоцтва та індивідуальний № платника податку (для офopмлeння податкobої наkладнoї). САНПіН 2.2.4-171-10: Питна вода, радіонукліди. Проблему радіоактивності води слід розглядати окремо для поверхневих і підземних джерел води. Регіональні проблеми води більш проявляються для підземної води. Поверхневу воду покривають дослідження сумарної альфа- і бета- активності. Тільки індустрійні райони (шахти, ГЗКи, гірничі заводи) можуть потребувати виконання розгорнутих (понуклідних) досліджень. Підземна вода - в багатьох місцях потребує виконання досліджень по розширеному сценарію НРБУ-97 (п.8.6.4) для більшості проб. Насправді ми це уже передбачали, коли готували текст НРБУ-97. За останні роки нами виконане дослідження більш 500 проб питної води підземних джерел. Аналіз даних показує, що більше половини проб не задовольняє вимогам (САНПіН) по критерію на суммарної альфа-активності. В той-же час слід пам'ятати, що цезій-137 і стронцій-90, як аварійні забруднювачі, можуть визначати радіоактивність води тільки локально і тілько для поверхневих джерел. Вартість дослідження сумарної альфа- і бета- активності - 1080 грн. Radioanalytical laboratory Time and Cost Quality Sizes Who we are Submission Intercomparison FIRI : IAEA Quantulus Equipment C14 labs Trace Page last saved at: 31/03/2012 |  |
| --- | --- |